中央生态环境保护督察转办信访案件

整改公示

佳木斯市郊区人民政府已完成第二轮中央生态环境保护督察转办信访案件D2HL202112080048、D2HL202112130064号问题整改，拟申请验收销号。按照《黑龙江省中央生态环境保护督察整改任务验收销号办法（试行）》规定，现对该项整改任务完成情况向社会公示：

- 一、举报内容：佳木斯市郊区胜达胡同宜府九郡小区内的悦水汇洗浴，将锅炉房建在小区地下车库，锅炉产生的振动、噪音、扬尘和异味严重扰民。

- 二、调查核实情况：经调查，举报情况属实。

三、整改措施：将所有管道与小区单位内天井的缝隙处用隔音棉、发泡剂进行封闭处理。将原有的锅炉房北侧安全门使用2层隔音棉、2层石膏板进行封堵，在锅炉房东侧增加了2扇隔音门。将连接C栋3单元产生噪音的风机段管拆除。在22台水泵底部全部增加多层橡胶、尼龙减震垫。对水泵隔音垫厚度进行增厚进一步提高减震效果。将锅炉房顶部采用隔音棉全覆盖处理。对已更换后的低噪声风机采用进一步隔音处理。

- 四、整改主要工作及成效：悦水汇洗浴已将锅炉停用，采取空气能加热和购买热水的措施，目前周围居民基本满意。

五、公示时间：2023年11月3日至2023年2023年11月9日

六、受理部门：佳木斯市中央生态环境保护督察整改工作领导小组办公室

七、受理电话：0454-8775989

八、受理地址：佳木斯市郊区长安西路676号

如对该项整改任务完成情况有异议，请以书面或电话形式，向受理部门反映。邮寄的以邮戳为准，直接送达的以送达日期为准。

佳木斯市郊区人民政府

2023年11月3日